工 程 签 证 单

单位名称：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位 |  |  |  |
| 签证内容： 施工做法： 工程量明细： |  |  |  |
| 建设单位： 负责人： 盖章： 年 月 日 |  | 监理单位： 负责人： 盖章： 年 月 日 | 施工单位： 负责人： 盖章： 年 月 日 |

工 程 签 证 单

单位名称：法雅生态环境集团有限公司

| 工程名称 | 山东信息职业技术学院滨海校区新建实训楼、风雨操场等周边绿化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 山东信息职业技术学院滨海校区东门 |  |  |
| 签证内容： 在学院东门内外侧安装探照灯、花岗岩球形石墩 施工做法： 1.安装 200瓦光感探照灯2个，含3*4电缆及φ32套管铺设。 2.购买安装花岗岩球形石墩10个，参考尺寸：球体φ50cm，高度60cm。 |  |  |  |
| 建设单位： 负责人： 盖章： 年 月 日 |  | 监理单位： 负责人： 盖章： 年 月 日 | 施工单位： 负责人： 盖章： 年 月 日 |

工 程 签 证 单

单位名称：法雅生态环境集团有限公司

| 工程名称 | 山东信息职业技术学院滨海校区新建实训楼、风雨操场等周边绿化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 山东信息职业技术学院滨海校区快递站北侧 |  |  |
| 签证内容：为便于后期绿化种植，需破除快递站北侧混凝土道路及红砖路面。 工程量： 破除红砖路面：24.5.*3=73.5㎡ 破除混凝土路面：34.3*4.5=154.35㎡（厚度10cm） |  |  |  |
| 建设单位： 负责人： 盖章： 年 月 日 |  | 监理单位： 负责人： 盖章： 年 月 日 | 施工单位： 负责人： 盖章： 年 月 日 |

工 程 签 证 单

单位名称：法雅生态环境集团有限公司

| 工程名称 | 山东信息职业技术学院滨海校区新建实训楼、风雨操场等周边绿化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 山东信息职业技术学院滨海校区东门临时道路 |  |  |
| 签证内容： 考虑到防止后期学院东门门口的砼路面由于路基不同引起的反射裂缝问题，和业主沟通后经业主同意在道路两侧加宽部位加铺钢丝网。 工程量： 道路两侧加铺铁丝网：总长度136m 尺寸：2m*1m铁丝网，直径6mm |  |  |  |
| 建设单位： 负责人： 盖章： 年 月 日 |  | 监理单位： 负责人： 盖章： 年 月 日 | 施工单位： 负责人： 盖章： 年 月 日 |